阳江市人民医院新住院大楼

首层商业中心电缆和配电柜项目招标文件

阳江市人民医院

2020年12月21日

目     录

第一章    投标邀请   …………… …………………	3

第二章    投标人须知…………………………………	6

第三章    采购人需求 …………………………………	12

- 投标邀请

根据政府采购相关法律、法规、规章制度，经本院后勤管理与咨询委员会会议讨论决定，现对我院新住院大楼首层商业中心电缆和配电柜项目进行院内招标，邀请符合资格条件的供应商投标。有关事项如下：

一、项目名称：阳江市人民医院新住院大楼首层商业中心电缆和配电柜项目。

二、项目内容：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030404017001 | 总配电箱AAP | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5 | 台 | 1 |
| 2 | 030404017002 | 二级配电箱AP | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 3 |
| 3 | 030408001001 | 电力电缆 YJV-3*185+1*95mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 | m | 123 |
| 4 | 030408001002 | 电力电缆 YJV-3*150+2*70mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 实际电缆芯数(芯):5 | m | 60 |
| 5 | 030408001003 | 电力电缆 YJV-3*50+2*25mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5 | m | 41 |
| 6 | 030408001004 | 电力电缆 YJV-3*16+2*10mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 | m | 30 |
| 7 | 030411003001 | 电缆桥架 200*150 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 | m | 120 |
| 8 | 030408006001 | 电力电缆头 YJV-3*185+1*95mm2 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 185 | 个 | 2 |
| 9 | 030408006002 | 电力电缆头 YJV-3*150+2*70mm2 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 185 | 个 | 2 |
| 10 | 030408006003 | 电力电缆头 YJV-3*50+2*25mm2 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 70 | 个 | 2 |
| 11 | 030408006004 | 电力电缆头 YJV-3*16+2*10mm2 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 | 个 | 2 |
| 12 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.电缆试验 电缆泄漏试验 | 根 | 4 |
| 13 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 3 |

- 项目预算金额（元）：

经第三方预算造价公司编制，项目总预算206712.45元，预算费用为全部工程完成费用（含税）。

四、保修期限：1年。

五、供应商资格：

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目不接受联合体投标；

3.投标人须自行下载招标文件并主动联系登记。

六、项目内容及需求：详见招标文件。

七、领取招标文件的时间与方式:

领取招标文件时间与方式：2020年12月21日至2020年12月25日（北京时间），因新冠疫情原因，请投标人自行到阳江市人民医院官网下载招标文件，网址：http://www.yjhospital.com/。完成招标文件下载后请主动联系招标人进行核验登记，否则不接收投标人投标文件。

八、投标截止时间、开标时间及地点

1.递交投标文件时间：2020年12月28日 15:30-16:00 (北京时间)。

2.投标截止时间、开标时间：2020年12月28日 16:00 (北京时间)。

3.递交投标文件地点、开标地点：阳江市人民医院医生培训基地2号楼1楼党员活动室。

提前、逾期递交或不符合规定的投标文件恕不接受，届时请参加投标代表出席开标仪式。

九、联系事项

采购人：阳江市人民医院

地址：阳江市江城区东山路42号

联系人：邝伟深

联系电话：0662-3282119

邮编：529500

发布人：阳江市人民医院

发布时间：2020年12月21日

第二章    投标人须知

一、投标方式及要求：

由投标人按照投标人的服务需求制订出服务方案，报出价格，由医院后勤管理与咨询委员会成员(随机抽取5人）根据投标人的投标文件进行综合评分、定标。

二、开标与评标：

1、开标

（1）招标人将在招标文件中确定的时间和地点公开开标。开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。评标由医院后勤管理与咨询委员会成员进行。

（2）开标时由医院监察审计科对开标的全过程进行监督。

（3）招标人要做好开标记录。开标记录应包括在开标时宣读或公布的全部内容。

（4）开标结束后，进入评标程序。

2、开标后投标文件的澄清

（1）在评标期间，医院后勤管理与咨询委员会成员可要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清的答复可以书面形式提交。但澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）如需要澄清的问题较多，可召开会议邀请投标人到会予以澄清。

3、评标委员会

（1）评标委员会由医院后勤管理与咨询委员会代表成员组成。

（2）评标委员会将客观公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评审专家不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处。评标委员会和参与评标的有关工作人员不得透露与评标有关的情况。

（3）评标委员会只对符合招标文件要求的项目进行评审和比较。

4、评价指标

| 标准 | 量化因素 | 量化标准 |
| --- | --- | --- |
| 单位资料及考察评审（10分） 单位资料（公司简介、营业执照、施工维修人员资格证、企业业绩等） | 查验资料，综合考察 | 资料齐全、完整。 企业营业执照与专业对口程度：获得一项计2分，满分10分。 |
| 投标方提供的施工方案等技术参数（10分） | 对方案综合考评 | 方案规范、合理、说明清晰、工整详细。承诺有力、保证措施得力。 得10分、其次7分、再次4分。 |
| 商务报价（80分） | 评定报价 | 最低价满分（80分），每高出1000元（不足1000元部分按1000元计）扣1分，扣完为止。 |

备注：建议投标人现场踏勘，了解本项目基本情况

本次评标采用综合评分法。各评委按以上因素进行打分，满分100分。各评委的评分的算术平均值即为评标得分（评标得分分值按四舍五入原则精确到小数点后一位）。根据评标得分高低来确定中标供应商。

四、招投标说明

1.请投标人仔细阅读本投标文件，并予以全面理解，如参与投标，则表明对投标文件的认可，表明将遵守投标文件的主要规定。

2.投标单位在填写投标报价时，统一使用采购人提供的"阳江市人民医院新住院大楼首层商业中心电缆和配电柜项目报价表"的格式进行报价填写（该表可自制）。

3.投标文件包括：（1）投标人个人身份证复印件（投标人不是法定代表人需有法定代表人授权委托书原件）、企业法人三证合一的《营业执照》复印件等；（2）项目投标报价表；（3）施工方案;(4)投标人资质及信誉证明材料；（5）其他证明材料。以上资料按顺序装订好，一式5份（一份正本，四份副本）。所有投标文件必须加盖投标单位公章方为有效，用档案袋密封并在封口处加盖投标单位公章，以示密封完整，在开标会时由医院开封，由医院后勤管理与咨询委员会评标、定标。不符合本条规定的投标文件将以废标处理。

4.必须按照招标文件要求填写、准备好相关的材料，内容完整，不得涂改，如有修改，则必须在修改处加盖投标单位的公章方为有效。

5.在中标后，双方都应严格遵守投标报价。

6.投标人对招标文件个别内容有异议时，允许在投标中作出澄清或声明，由评标小组据此给予考虑。如在招标文件中没有有关的声明，则表明接受投标文件，一旦中标作为双方签定合同的依据。

7.投标人有要求招标单位对招标文件的规定作出解释和澄清的权利。在收到招标文件后的3天内向招标单位提出，招标人应在截标时间前一天，以书面形式解答。

8.由于评标过程保密，故招标人不对评标结果进行解释。

9.在招标、投标活动中，有违反法律、法规的行为，按《中华人民共和国投标法》、财政部《关于政府采购管理暂行办法》等有关法规的规定处理。

五、合同订立、验收及评价、资金支付：

招标完成后，公示期为3天，公示期满即可签订合同。由阳江市人民医院总务科负责验收及评价，验收合格后，60工作日内支付相关费用。