阳江市人民医院

呼吸疾病实验室低压配电工程项目

招标文件

阳江市人民医院

2021年1月20日

目     录

第一章    投标邀请   ………………………………	3

第二章    投标人须知…………………………………	6

第三章    采购人需求 …………………………………	12

- 第一章  投标邀请

根据政府采购相关法律、法规、规章制度，经本院院长办公会讨论和医院党委审定，现对我院呼吸疾病实验室低压配电工程项目进行院内招标，邀请符合资格条件的供应商投标。有关事项如下：

一、项目名称：阳江市人民医院呼吸疾病实验室低压配电工程项目。

二、项目地址：阳江市人民医院内。

- 项目预算金额（元）：

经第三方预算造价公司编制，项目总预算877976.88元。预算费用为全部工程完成费用（含税）。

四、保修期限：1年。

五、供应商资格：

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目不接受联合体投标；

3.电力施工总承包三级以上和房屋建筑施工总承包三级以上资质；

4.投标人须自行下载招标文件并主动联系登记。

六、项目内容及需求：详见招标文件。

七、领取招标文件的时间与方式:

领取招标文件时间与方式：2021年1月20日至2021年1月26日（北京时间），因新冠疫情原因，请投标人自行到阳江市人民医院官网下载招标文件，网址：http://www.yjhospital.com/。完成招标文件下载后请主动联系招标人进行核验登记，否则不接收投标人投标文件。

八、投标截止时间、开标时间及地点

1.递交投标文件时间：2021年1月27日 14:30-15:00 (北京时间)。

2.投标截止时间、开标时间：2021年1月27日 15:00 (北京时间)。

3.递交投标文件地点、开标地点：

阳江市人民医院医生培训基地2号楼1楼党员活动室。提前、逾期递交或不符合规定的投标文件恕不接受，届时请参加投标代表出席开标仪式。

九、联系事项

采购人：阳江市人民医院

地址：阳江市江城区东山路42号

联系人：邝伟深

联系电话：0662-3282119

邮编：529500

发布人：阳江市人民医院

发布时间：2021年1月20日

第二章    投标人须知

一、投标方式及要求：

由投标人按照投标人的服务需求制订出服务方案，报出价格，由医院后勤管理与咨询委员会成员(随机抽取5人）根据投标人的投标文件进行综合评分、定标。

二、开标与评标：

1、开标

（1）招标人将在招标文件中确定的时间和地点公开开标。开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。评标由医院后勤管理与咨询委员会成员进行。

（2）开标时由医院监察审计科对开标的全过程进行监督。

（3）招标人要做好开标记录。开标记录应包括在开标时宣读或公布的全部内容。

（4）开标结束后，进入评标程序。

2、开标后投标文件的澄清

（1）在评标期间，医院后勤管理与咨询委员会成员可要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清的答复可以书面形式提交。但澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）如需要澄清的问题较多，可召开会议邀请投标人到会予以澄清。

3、评标委员会

（1）评标委员会由医院后勤管理与咨询委员会代表成员组成。

（2）评标委员会将客观公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评审专家不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处。评标委员会和参与评标的有关工作人员不得透露与评标有关的情况。

（3）评标委员会只对符合招标文件要求的项目进行评审和比较。

4、评价指标

| 评分方法 | 价格得分（A1） | 商务得分（A2） | 技术得分（A3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合评分法 | 30% | 34% | 36% |

根据评标原则提取评标要素（技术、商务、价格三个要素）形成评价指标体系后，按照各项指标进行百分制要素加权。

有效投标供应商的评标价中，取最低者作为基准价，其价格分为满分100。其他投标人的价格分别统一按照下列公式计算：价格得分（精确到小数点后2位）=(评标基准价／评标价)×价格权重×100，依此计算出所有投标人的价格评分。

| 评价项目 | 评价指标 | 分值 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 投标报价 | 30分 | 投标报价得分（精确到小数点后2位）=(评标基准价／投标报价)×价格权重×100 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 商务部分 | 同类项目业绩 | 10分 | 投标人2017年1月1日至今已独立完成的同类项目业绩（以合同签订的时间为准），每提供一份得2分，最高得16分。 注：同类项目业绩证明文件必须提供合同报告和验收报告或接火确认书复印件加盖公章，否则，视为无效业绩。提供原件核查，未提供原件核查或与复印件不相符的不得分。 |
|  | 拟派项目人员 | 10分 | - 项目负责人具有机电专业一级或以上建造师，并具有安全生产考核合格证，得3分；具有机电专业二级或以上建造师，并具有安全生产考核合格证，得2分； - 技术负责人具有电力或电气或机电专业高级或以上职称，并具有安全生产考核合格证，得3分；具有电力或电气或机电专业中级或以上职称，并具有安全生产考核合格证，得2分； 3、除项目负责人和技术负责人外具有电力或电气专业中级或以上职称，并具有安全生产考核合格证，每人得1.5分，累计得分最高4分； 注：上述人员证书提供原件核查，未提供原件核查或与复印件不相符的不得分（能通过网络对外公开查询验证，必须提供网络查询链接或二维码扫描查询，可不提供证书原件）。并提供上述人员在本公司任职的社保证明，证明时间必须在本项目投标截止日之前三个月以内，否则不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 8分 | 优：售后服务计划详尽， 服务便利， 质保期、 维护保养服务（包括费用） 等承诺可靠、具体， 优于招标文件要求，8分。 良：售后服务计划详细， 售后服务便利， 满足招标文件要求，5分。 中：售后服务计划一般， 满足招标文件要求，3分。 差：售后服务计划较差， 低于招标文件要求，1分。 注：不提供不得分。 |
| 技术部分 | 施工方案 | 10分 | 优：施工总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺，施工机械；对施工难点有先进和合理的建议方案可靠、经济、安全、切实可行，措施得力，10分。 良：施工总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议，方案经济、安全、基本可行，7分。 中：施工总体安排比较合理，运用合理的施工工艺，施工机械；对施工难点有建议，方案基本可行，4分。 差：施工总体安排不合理，施工工艺，施工机械不合理；或对施工难点无建议，方案不可行，1分。 注：不提供不得分。 |
|  | 进度计划和各阶段进度的保证措施 | 16分 | 优：计划编制合理、可行，满足招标文件对工期的要求，对关键节点的控制措施有力、合理、可行，16分。 良：计划编制可行，能满足招标文件对工期的要求，对关键节点的控制措施合理、可行，12分。 中：计划编制基本合理，对关键节点的控制措施基本可行，9分。 差：计划编制不合理，或对关键节点的控制措施不可行，5分。 注：不提供不得分。 |
|  | 安全、文明施工及其他保障措施 | 10分 | 优：针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的措施，采用规范准确、清晰，10分。 良：针对项目实际情况，有合理的措施且具体、完整，采用规范准确，7分。 中：有基本合理的措施，采用规范准确，4分。 差：安全文明、环保措施不力，或采用规范不正确，1分 注：不提供不得分。 |

备注：建议投标人现场踏勘，了解本项目基本情况

本次评标采用综合评分法。各评委按以上因素进行打分，满分100分。各评委的评分的算术平均值即为评标得分（评标得分分值按四舍五入原则精确到小数点后一位）。根据评标得分高低来确定中标供应商。

四、招投标说明

1.请投标人仔细阅读本投标文件，并予以全面理解，如参与投标，则表明对投标文件的认可，表明将遵守投标文件的主要规定。

2.投标单位在填写投标报价时，统一使用采购人提供的"阳江市人民医院呼吸疾病实验室低压配电工程项目报价表"的格式进行报价填写（该表可自制）。

3.投标文件包括：（1）投标人个人身份证复印件（投标人不是法定代表人需有法定代表人授权委托书原件）、企业法人三证合一的《营业执照》复印件等；（2）项目投标报价表；（3）招标文件要求内容；（4）其他证明材料。以上资料按顺序装订好，一式5份（一份正本，四份副本）。所有投标文件必须胶条装订并加盖投标单位公章方为有效，用档案袋密封并在封口处加盖投标单位公章，以示密封完整，在开标会时由医院开封，由医院后勤管理与咨询委员会评标、定标。不符合本条规定的投标文件将以废标处理。

4.必须按照招标文件要求填写、准备好相关的材料，内容完整，不得涂改，如有修改，则必须在修改处加盖投标单位的公章方为有效。

5.在中标后，双方都应严格遵守投标报价。

6.投标人对招标文件个别内容有异议时，允许在投标中作出澄清或声明，由评标小组据此给予考虑。如在招标文件中没有有关的声明，则表明接受投标文件，一旦中标作为双方签定合同的依据。

7.投标人有要求招标单位对招标文件的规定作出解释和澄清的权利。在收到招标文件后的3天内向招标单位提出，招标人应在截标时间前一天，以书面形式解答。

8.由于评标过程保密，故招标人不对评标结果进行解释。

9.在招标、投标活动中，有违反法律、法规的行为，按《中华人民共和国投标法》、财政部《关于政府采购管理暂行办法》等有关法规的规定处理。

五、合同订立、验收及评价、资金支付：

招标完成后，公示期为1天，公示期满即可签订合同。由总务科负责验收及评价，验收合格后，60工作日内支付相关费用。

- 采购人需求

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 土建部分 |  |  |  |
| 1 | 041001001001 | 拆除水泥混凝土路面 | 1.小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 2.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10 3.挖掘机挖松散石方 | m2 | 158.3 |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 150.38 |
| 3 | 040103001001 | 回填砂 | 1.管(基)坑回填砂 | m3 | 41.26 |
| 4 | 040103001002 | 回填土 | 1.回填土 人工夯实 | m3 | 52.13 |
| 5 | 040202006001 | 回填石粉层 | 1.人工铺装砂砾石底层(天然级配) 厚度 15cm | m2 | 158.3 |
| 6 | 010507007001 | 混凝土盖板 | 1.现浇混凝土其他构件 小型构件 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 11 |
| 7 | 040203007001 | 恢复水泥混凝土路面C30 | 1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m2 | 158.3 |
| 8 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 2.挖掘机装土 | m3 | 114.2 |
| 9 | 010401014001 | 电缆管包封砌筑（240墙，内空:宽0.2m×高0.4m） | 1.混水砖内墙 墙体厚度 1又1/2砖 2.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 3.底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 4.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m | 40 |
| 10 | 010401011002 | 强电井800*800*1000 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.回填土 松填 3.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 4.混水砖内墙 墙体厚度 1又1/2砖 5.现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 6.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 7.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 8.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 9.现浇构件圆钢 φ25内 10.现浇构件圆钢 φ10内 11.预埋铁件 镀锌角铁 L75×6 12.盖板 安装 13.井盖板编号牌 14.电缆标志牌 菱形,2mm厚不锈钢 15.回填砂 16.排水管 17.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 座 | 6 |
| 土建部分小计 |  |  |  |  |  |
|  | 二 | 电气部分 |  |  |  |
| 1 | 030408003001 | 电缆保护管SC150 | 1.电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 150 | m | 800 |
| 2 | 030408003002 | 电缆保护管SC50 | 1.电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 100 | m | 10 |
| 3 | 030408003003 | 电缆保护管 HDPEΦ160*10*6m | 1.电缆保护管明敷设 塑料管(公称直径mm以下) 150 | m | 100 |
| 4 | 030408001001 | 电力电缆 WDZ-YJV-4*240mm2+1*120mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 240 实际电缆芯数(芯):5 | m | 530 |
| 5 | 030408001002 | 电力电缆 WDZ-YJV-4*95mm2+1*50mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 实际电缆芯数(芯):5 | m | 530 |
| 6 | 030408006001 | 电力电缆头 240mm | 1.1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 240 | 套 | 4 |
| 7 | 030408006002 | 电力电缆头120mm | 1.1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 120 | 个 | 4 |
| 8 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 □□-2000A/4P | 2.低压封闭式插接母线槽安装 每相电流(A以下) 2000 | m | 6 |
| 9 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) 出线柜 GCK (配电房新建) | 1.低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) | 台 | 1 |
| 10 | 030404004002 | 低压开关柜(屏) 出线柜 GGD (新建) | 1.低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) | 台 | 1 |
| 11 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.电缆试验 电缆泄漏试验 | 根 | 2 |
| 12 | 030414011001 | 接地装置 | 1.接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |
| 13 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 2 |