阳江市人民医院分体空调、多联机、热水系统等维修和清洗服务项目服务单位遴选文件

一、遴选须知

1.遴选方式及要求：

由遴选人按照遴选人的服务需求制订出服务方案，报出价格，由医院监察审计科随机抽取后勤咨询管理委员会评委(随机抽取5人）根据遴选供应商的遴选文件进行综合评分、选定。

二、评选流程：

1.遴选供应商将在遴选文件中确定的时间和地点公开开选。由采购人主持，邀请所有遴选供应商参加。医院评委成员负责评选。医院监察审计科对全过程进行监督。在评选期间，评委成员可要求供应商对文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清的答复可以书面形式提交。

2.评选委员会

评选委员会将客观公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评委不得私下接触遴选人，不得收受供应商的财物或者其他好处。评委和参与评选的有关工作人员不得透露与评选有关的情况。

3.评选委员会只对符合要求的项目进行评审和比较。

4.遴选人资料提供根据文件要求。

评分方案：

| 标准 | 量化因素与标准 |
| --- | --- |
| 业绩情况 (20.0分) | 投标人具有空调维保业绩，每提供一个得5分，最高得20分。注：以合同签订时间2020年1月1日起至今为准，提供合同复印件加盖公章，合同复印件须包含签订时间、项目内容、合同金额、签章页等关键部分，同一采购人的业绩不重复得分，未提供或未按要求提供或提供的扫描件不清晰导致无法判断的不得分。 |
| 项目整体方案 (20.0分)，（等次分值选择：0.0;5.0;10.0;15.0;20.0;） | 根据各投标人对本项目的理解程度、对项目整体方案响应情况进行综合评审：①对本项目的理解程度优秀全面、对项目整体方案切实可行，经验总结阐述全面、提出的建议和意见切实可行，得20分；②对本项目的理解程度良好、对项目整体方案基本符合要求，经验总结阐述基本可行、提出的建议和意见基本可行，得15分；③对本项目的理解程度一般、对项目整体方案一般，经验总结阐述基本可行、提出的建议和意见部分符合项目要求，得10分；④对本项目的理解程度差、对项目整体方案基本可行，经验总结阐述基本全面、提出的建议和意见基本可行，得5分；未提供方案的，不得分。 |
| 应急响应 (40.0分)，（等次分值选择：0.0;10.0;25.0;40.0;） | 根据采购人应急响应进行评审：①选中人接到采购人报障通知后于15分钟内响应，15分钟内维保人员到达现场，在不需要更换配件情况下1小时内修复故障。如需更换配件明细表以外的零配件，需立即与采购人联系协商，由采购人或选中人提供维修配件，在配件到达现场的3小时内修复故障，得40分；②选中人接到采购人报障通知后于20分钟内响应，20分钟内维保人员到达现场，在不需要更换配件情况下1.5小时内修复故障。如需更换配件明细表以外的零配件，需立即与采购人联系协商，由采购人或选中人提供维修配件，在配件到达现场的3.5小时内修复故障，得25分；③选中人接到采购人报障通知后于半小时内响应，半小时内维保人员到达现场，在不需要更换配件情况下2小时内修复故障。如需更换配件明细表以外的零配件，需立即与采购人联系协商，由采购人或选中人提供维修配件，在配件到达现场的4小时内修复故障，得10分；其他不得分。注：未提供承诺函的，不得分。 |
| 报价得分 (20.0分) | 报维修和清洗费用折扣率。（接受遴选文件报价，折扣为1%-100%） 报价得分＝（基准价/报价）×价格分值【注：满足要求且价格最低的报价为基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。 |

本次采用综合评分法。各评委按以上因素进行打分，满分100分。各评委的评分的算术平均值即为评选得分（评选得分分值按四舍五入原则精确到小数点后一位）。根据评选得分高低来确定中选供应商。

5.根据市场调研，参照大众点评网分体空调清洗费用和医院成本控制小组审定，本项目分体空调清洗费用基准价：挂式空调50元/台、柜式空调70元/台、天花机90元/台。特殊科室空调系统消毒清洗25元/台；发热门诊消毒清洗50元/台；空气净化器100元/台；多联机风口50元/台。

每次清洗服务标准：整机外壳清洗、双层滤网清洗、制冷蒸发器清洗、机内鼓风风轮清洗、出风口清洗翼子板清洗、出风挡板清洗、整机高温消毒杀菌除异味。

每次清洗服务流程：验机，初步判断室内机 外机是否正常运行；拆卸过滤网；安装防护套；使用专业工具开始我清洗工作；安装过滤网；验机，整理现场验收完毕，工作人员才离场。

6.配件费基准价。

| 零件 | 型号 | 单位 | 配件+服务费（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动器（格力） | 30U | 个 | 180 |
|  | 60U | 个 | 260 |
| 室内电机（格力） | 1匹 | 个 | 350 |
|  | 1.5匹 | 个 | 350 |
|  | 2匹 | 个 | 400 |
|  | 3匹 | 个 | 450 |
|  | 5匹 | 个 | 500 |
| 室外电机（格力） | 1匹 | 个 | 320 |
|  | 1.5匹 | 个 | 320 |
|  | 2匹 | 个 | 380 |
|  | 3匹 | 个 | 480 |
|  | 5匹 | 个 | 550 |
| 遥控器（格力） | 万能 | 个 | 50 |
|  | 格力 | 个 | 80 |
| 电路板（格力） | 1匹 | 张 | 400 |
|  | 1.5匹 | 张 | 400 |
|  | 2匹 | 张 | 450 |
|  | 3匹 | 张 | 500 |
|  | 5匹 | 张 | 850 |
| 室外机电路板（格力） | 1匹 | 张 | 650 |
|  | 1.5匹 | 张 | 850 |
|  | 2匹 | 张 | 1000 |
|  | 3匹 | 张 | 1100 |
|  | 5匹 | 张 | 1200 |
| 变频模块（格力） | 1匹 | 张 | 550 |
|  | 1.5匹 | 张 | 600 |
|  | 2匹 | 张 | 750 |
|  | 3匹 | 张 | 900 |
|  | 5匹 | 张 | 1200 |
| 四通阀（格力） | 1匹 | 个 | 500 |
|  | 1.5匹 | 个 | 500 |
|  | 2匹 | 个 | 550 |
|  | 3匹 | 个 | 650 |
|  | 5匹 | 个 | 800 |
| 控制器（格力） | 1匹-2匹 | 个 | 250 |
|  | 3匹 | 个 | 380 |
|  | 5匹 | 个 | 420 |
| 传感器（格力） | 1匹 | 个 | 150 |
|  | 1.5匹 | 个 | 150 |
|  | 2匹 | 个 | 160 |
|  | 3匹 | 个 | 180 |
| 传感器（格力） | 5匹 | 个 | 250 |
| 接收器（格力） | 1匹 | 套 | 150 |
|  | 1.5匹 | 套 | 150 |
|  | 2匹 | 套 | 160 |
|  | 3匹 | 套 | 180 |
|  | 5匹 | 套 | 250 |
| 风笼（格力） | 1.5匹 | 支 | 350 |
|  | 2匹 | 支 | 380 |
| 支架 | 1匹 | 付 | 90 |
|  | 1.5匹 | 付 | 90 |
|  | 2匹 | 付 | 100 |
|  | 3匹 | 付 | 120 |
|  | 5匹 | 付 | 150 |
| 多联机主机加雪种（美的） | MDV-735W/DS2N1 | 台 | 2940 |
| 多联机温度控制器（美的） | MDV-D45T | 个 | 460 |
| 多联机排水泵（美的） | MDV-D45T | 个 | 500 |
| 多联机控制器（美的） | MDV-D45T | 个 | 750 |
| 多联机室内机风扇电机（美的） | MDV-D45T | 个 | 900 |
| 多联机室内机电脑板（美的） | MDV-D45T | 张 | 1200 |
| 多联机主机电脑板（美的） | MDV-735W/DS2N1 | 张 | 3200 |
| 多联机主机控制板（美的） | MDV-735W/DS2N1 | 张 | 1300 |
| 多联机主机变频模块板（美的） | MDV-735W/DS2N1 | 张 | 4500 |
| 多联机主机驱动板（美的） | MDV-735W/DS2N1 | 张 | 1600 |
| 多联机主机风机电机（美的） | MDV-735W/DS2N1 | 件 | 1800 |
| 多联机主机清洗（美的） | MDV-735W/DS2N1 | 台 | 200 |
| 多联机线控器（美的） | 1P-5P | 张 | 860 |
| 空气能热水器电路板 | MKDL250K | 张 | 980 |
| 空气能热水器风机电机 | MKDL250K | 台 | 850 |
| 空气能热水器四通阀 | MKDL250K | 个 | 700 |
| 空气能热水器控制器 | MKDL250K | 个 | 550 |
| 分气缸截止阀（西江锅炉） | LDR0.15-0.7 | 个 | 850.00 |
| 电脑板（西江锅炉） | LDR0.15-0.7 | 张 | 2250.00 |
| 进水控制器（西江锅炉） | LDR0.15-0.7 | 个 | 350.00 |
| 发热装置（西江锅炉） | LDR0.15-0.7 | 个 | 1350.00 |
| 交流接触器（西江锅炉） | LDR0.15-0.7 | 个 | 360.00 |
| 水位控制器（西江锅炉） | LDR0.15-0.7 | 台 | 420.00 |
| 锅炉加压泵（西江锅炉） | LDR0.15-0.7 | 个 | 3400.00 |
| 液位镜总成（西江锅炉） | LDR0.15-0.7 | 套 | 1600.00 |

7. 服务费基准价

| 装空调机（格力） | 1匹 | 台 | 250 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.5匹 | 台 | 250 |
|  | 2匹 | 台 | 350 |
|  | 3匹 | 台 | 400 |
|  | 5匹 | 台 | 500 |
| 拆空调机（格力） | 1匹 | 台 | 150 |
|  | 1.5匹 | 台 | 150 |
|  | 2匹 | 台 | 180 |
|  | 3匹 | 台 | 260 |
|  | 5匹 | 台 | 320 |
| 拆装空调（格力） | 1匹 | 台 | 350 |
|  | 1.5匹 | 台 | 350 |
|  | 2匹 | 台 | 480 |
|  | 3匹 | 台 | 580 |
|  | 5匹 | 台 | 750 |
| 开墙孔 | 75mm | 个 | 60 |
| 玻璃孔 | 75mm | 个 | 60 |
| 混凝土孔 | 75mm | 个 | 100 |
| 铜管 | 1匹 | 米 | 90 |
|  | 1.5匹 | 米 | 90 |
|  | 2匹 | 米 | 100 |
|  | 3匹 | 米 | 120 |
|  | 5匹 | 米 | 150 |
| 加雪种 | 1匹 | 台 | 100 |
|  | 1.5匹 | 台 | 150 |
|  | 2匹 | 台 | 200 |
|  | 3匹 | 台 | 300 |
|  | 5匹 | 台 | 500 |
| 安装高空费 | 1匹-2匹 | 项 | 200 |
|  | 3匹 | 项 | 250 |
|  | 5匹 | 项 | 300 |

8.其他特殊配件费

| 零件 | 型号 | 单位 | 配件+服务费（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 多联机主机加雪种（海尔） | RFC560MXSLYB | 台 | 2400 |
| 多联机主机电脑板（海尔） |  | 张 | 3920 |
| 多联机主机控制板（海尔） | RFC560MXSLYB | 张 | 1720 |
| 多联机主机变频模块板（海尔） |  | 张 | 5140 |
| 多联机主机加雪种（欧科） | EKRV240ER1 | 台 | 2860 |
| 多联机主机电脑板（欧科） |  | 张 | 3758 |
| 多联机主机控制板（欧科） | EKRV240ER1 | 张 | 1758 |
| 多联机主机变频模块板（欧科） |  | 张 | 4920 |
| 多联机主机加雪种（拓普） | TPS-A-70-RC-M-A4 | 台 | 2940 |
| 多联机主机电脑板（拓普） |  | 张 | 3658 |
| 多联机主机控制板（拓普） | TPS-A-70-RC-M-A4 | 张 | 1760 |
| 多联机主机变频模块板（拓普） |  | 张 | 4400 |

9.维修质保期：3个月。

三、遴选说明

1.请参与供应商仔细阅读本遴选文件，并予以全面理解，如参与遴选，则表明对遴选文件的认可，表明将遵守遴选文件的主要规定。

2.文件包括：（1）遴选人个人身份证复印件（遴选人不是法定代表人需有法定代表人授权委托书原件）、企业法人三证合一的《营业执照》复印件等；（2）文件要求其他证明材料。以上资料按顺序装订好，一式5份（一份正本，四份副本）。所有文件必须加盖公章方为有效，用档案袋密封并在封口处加盖公章，以示密封完整，由医院开封。不符合本条规定的遴选文件将以作废处理。

3.必须按照遴选文件要求填写、准备好相关的材料，内容完整，不得涂改，如有修改，则必须在修改处加盖公章方为有效。

4.在中选后，双方都应严格遵守遴选报价。

5.由于遴选过程保密，故不对结果进行解释。

6.在遴选活动中，有违反法律、法规的行为，按有关法规的规定处理。

四、合同订立、验收及评价、资金支付：

遴选结果公示后30天内签订合同。验收及评价由设备所属科室完成，按照月份支付维修和清洗费用。